## Form 100-272 Rev. A
|  |  | Measurement Number | Low Dose | Med Dose | Low Dose
|  |  |  | ≈ 5 kGy | ≈ 30 kGy | ≈ 60 kGy
|  |  |  | Irradiated Abs | Irradiated Abs | Irradiated Abs
Instrument S/N: |  | 1 | 1
Instrument Model: |  | 2 | 2
Date Performed: |  | 3 | 3
Temperature (°C): |  | 4 | 4
Relative Humidity (%): |  | 5 | 5
Dosimeter Type: |  | 6 | 6
Wavelength Setting (nm): |  | 7 | 7
|  | 8 | 8
Specification: | Maximum C.V.% | 9 | 9
| 2% | 10 | 10
|  | 11 | 11
Notes: |  | 12 | 12
|  | 13 | 13
|  | 14 | 14
|  | 15 | 15
|  | 16 | 16
|  | 17 | 17
|  | 18 | 18
|  | 19 | 19
|  | 20 | 20
|  | 21 | 21
|  | 22 | 22
|  | 23 | 23
|  | 24 | 24
|  | 25 | 25
|  | 26 | 26
|  | 27 | 27
|  | 28 | 28
|  | 29 | 29
|  | 30 | 30
|  |  | Average: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Standard Dev.: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | C.V.%: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Test Result: | FAIL | FAIL | FAIL
Performed By:___________________________________Date:__________________ |  |  |  |  | Reviewed By:_____________________________ |  | Date:____________________
| ENTER NAME - Q.A. Technician |  |  |  |  | ENTER NAME - Q.A. Manager